成都市龙泉驿区中医医院

压力表、安全阀采购项目比选文件（第二次）

第一章 比选要求

一、项目概况

1、采购人成都市龙泉驿区中医医院通过比选方式确定供应商一名。

2、本项目最高预算：人民币4.2万元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按时间要求提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2023年9月25日14:00-14:30

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2023年9月25日下午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法

第二章 供应商服务内容和要求

一、项目供应清单及技术参数要求（实质性要求）

| 压力表、安全阀明细表清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材质 | 规格型号 |  | 单位 | 单价限价 |
| 氧气压力表 | 不锈钢/铜 | 60mm带边轴向（0-2.5） |  | 只 | 300 |
| 氧气远传压力表 | 不锈钢/铜 | 150mm径向无边0-2. 5 |  | 只 | 500 |
| 氧气远传压力表 | 不锈钢/铜 | 150mm径向无边0-1. 6 |  | 只 | 500 |
| 氧气压力表 | 不锈钢/铜 | 100mm径向无边(0-1.6) |  | 只 | 350 |
| 氧气压力表 | 不锈钢/铜 | 60mm带边轴向(0-1. 6) |  | 只 | 300 |
| 氧气压力表 | 不锈钢/铜 | 100mm无边轴向(0-2. 5) |  | 只 | 350 |
| 空气压力表 | 不锈钢/铜 | 100mm径向无边(0-1. 6) |  | 只 | 350 |
| 真空表 | 不锈钢/铜 | 100mm 无边轴向(-0.1-0) |  | 只 | 450 |
| 真空表 | 不锈钢/铜 | 100mm径向无边(-0. 1-0.3) |  | 只 | 450 |
| 名称 | 材质 | 公称通径（mm） | 整定压力(Mpa) | 单位 | 单价 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 10 | 1.1 | 只 | 1100 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 15 | 1.76 | 只 | 1400 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 10 | 1.43 | 只 | 900 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 10 | 1.76 | 只 | 900 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 10 | 0.77 | 只 | 900 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 8 | 0.88 | 只 | 900 |
| 安全阀 | 不锈钢 | 8 | 2.31 | 只 | 900 |

1.投标人所提供的货物价格是包干价，包括货物价格、运费、税费、安装、售后服务费等一切与本项目相关的费用。

2.供应商负责压力表及安全阀的安装及安装前的检测，检测合格后安装，随货出具出厂合格证和检测合格报告。

3.产品质保期1年，质保期内出现产品质量问题，供应商负责维修、更换、检定、安装。

3.供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

二、商务及服务要求（实质性要求）

1．服务地点: 采购人指定地点。

2．付款方法和条件

付款方式及付款时间: 以实际采购数量和实际结算单价据实结算，货物安装调试完成，经采购人验收后，供应商向采购人出具增值税发票和其他结算资料，采购人收到发票和其他结算资料后20个工作日内采用对公转账方式一次性支付货款。

3.报价要求

本项目报价按照清单单价限价进行统一下浮报价，即：单价实际结算价＝单价最高限价×（1-统一下浮率）。

第三章  比选程序及评分标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，在满足技术参数要求及商务要求的情况下按报价由低到高排序，报价相同的，可联系供应商提供二次报价。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

五、商务响应文件；

六、供应清单（包含生产厂家及规格型号）；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份。