# 成都市龙泉驿区中医医院

# 机房除尘服务比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、根据业务需要采购机房除尘服务供应商1名。

2、实施周期：14天。

3、项目预算：4万元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2024年8月29日09:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2024年8月29日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法

第二章 供应商服务内容和要求

一、服务要求（实质性要求）

（一）在机房不断电的情况下，使用专业设备对医院信息机房与灾备机房两个机房内环境及设施设备（含机柜、精密空调、配电间、UPS及电池、服务器、网络设备、安全设备、静电地板下地面等）进行除尘清洁。

（二）机房除尘后扬尘检测需达到标准值内：含尘埃粒径大于或等于0.5μm的个数应小于或等于1.8*107粒/m3，并协助完成机房检测项目。

（三）机房及UPS间除尘内容包含：

（1）静电地板上清洁：清理两个机房静电地板上的灰尘、杂物及碎屑。

（2）静电地板下除尘：清理两个机房静电地板下的灰尘、杂物及碎屑。

（3）机柜与设备外壳：清除所有机柜表面和服务器、交换机、路由器等设备外壳上的灰尘。

（4）散热系统：电源风扇、机箱风扇、UPS间所有设备散热系统上的灰尘。

（5）过滤网与进气口：清洁机房内所有精密空调的过滤网和进气口，防止灰尘进入设备内部。

（6）机房墙面除尘。

（四）项目实施周期为14天。

（五）项目实施过程中，因乙方不当操作导致的甲方设备断电、故障等情况，由乙方承担损坏硬件的更换、维修费用及经济损失。

二、商务要求（实质性要求）

1、付款方式：项目完成并通过验收后，甲方在30天内支付合同款项。

2、报价要求：本项目报价不得超过项目预算。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。