# 成都市龙泉驿区中医医院疏散引导箱采购比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、根据业务需要采购疏散引导箱供应商1名。

2、项目预算：7.2万元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2024年9月13日09:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2024年9月13日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章 采购内容和要求

一、参数要求

| 商品名称 | 单位 | 数量 | 需求参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏散引导箱 | 个 | 90 | 1、尺寸: 高850mm*长605mm*宽270 2、环保静电喷漆工艺，颜色：消防红 3、优质冷轧钢板，厚度0.8mm，箱门为Q235+洛玻优质钢化玻璃 ，箱门上具有疏散引导箱标识。 箱门具有锁具配钥匙可以开关取应急物资，应急时也可破开玻璃取应急物资。 |
| 消防轻型安全绳 | 条 | 90 | 1、绳经：φ9.5mm（±0.5），长度≧20m； 2、破断强度≧20kN；延伸率： 3、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，延伸率不大于7%； 4、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象； 5、标志：在显著位置有产品型号、用途、商标、生产日期等永久性的标志。 |
| 消防过滤式综合防毒面具 | 具 | 210 | 1、规格要求：TZL30A型； 2、额定防护时间≥30min； 3、一氧化碳透过浓度的5min时间加权平均值的最大值≤200 4、滤烟性能（%）：滤烟效率≥95%； 5、漏气系数（％）：眼区漏气系数≤10，呼吸区漏气系数≤5 6、总视野率≥70，双目视野≥80 4、吸入气体中的CO2含量（%）≤1.5；透光率（%）≥90； 5、连接强度（N）：过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力≥50。 |
| 手持喊话器 | 个 | 90 | 1、最大功率≥35W，传送距离＞500m，失真率＜1%，工作电压：DC3.7V（锂电）；录音时间：300秒 |
| 防火毯 | 张 | 90 | 1、灭火毯毯面紧密、平整，无破损、孔洞、污渍和油渍；毯面边缘光滑，无毛边；灭火毯的缝纫加工无跳线、断线现象； 2、灭火毯毯面由材质和厚度都均匀的单层面料组成； 3、灭火毯正反两面的颜色和外观相同； 4、除毯面边缘的接缝以及将手持件缝制在毯面商的接缝外，灭火毯其他地方均匀无接缝； 5、完全展开后灭火毯厚度≥0.45mm 6、从单件包装带中取出灭火毯所使用的力≤10N，从灭火毯备用位置取出灭火毯到展开就位的时间＜4s； 7、灭火毯毯面经纬向的干态断裂强力均不应小于400N； 8、进行柔软性能试验后，灭火毯在垂直于芯棒轴线的方向上，应没有永久变形； 9、灭火毯两侧毯面之间的电阻均不小于1MΩ； 10、灭火毯应能扑灭F类火，在试验过程中，灭火毯应保持完整不被烧穿； |
| 强光手电筒 | 把 | 90 | 1.强光手电应在下列条下正常工作∶ a）海拔不超过2000m； b）运行环境温度为-20℃～+40℃； c） 周围空气相对湿度不大于95%（±25℃）； d） 在无剧烈摆动和冲击振动的地方； e） 在无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中； f） 污染等级3级。 2. 额定电压：3.7V； 3. 电池额定容量：5000mAh； 4. 额定总功率：10W； 5. 电流：4A； 6. 电池使用寿命：800次循环； 7. 使用温度：-20～40℃； 8. 外形尺寸：长162mm头41mm尾32.5mm； 9. 亮度：700流明；强光 2.5小时左右 |
| 疏散荧光引导棒 | 根 | 90 | 长度：54cm；柱体材质：PVC外管+晶格膜；手柄材质：ABS；供电方式：干电池；工作时间：15小时。 |
| 反光背心 | 件 | 90 | 均码，高反光材质反光条，透气面料，魔术贴设计。 |
| 口哨 | 只 | 90 | 材质：不锈钢；规格：46*16*18mm，绳长：45cm，重量：26g，独立包装。 |
| 非饮用瓶装水 | 瓶 | 480 | 普通矿泉水 |
| 毛巾 | 条 | 480 | 外观尺寸：13*17*3cm；毛巾尺寸：26cm*52cm；重量：160g；包装袋：纯铝箔袋包装； |
| 安全锤 | 把 | 90 | 外观尺寸：9.5*11.5*6.5cm； |

二、商务要求（实质性要求）

1、付款方式：项目验收合格并提供发票后30日内支付款项。

2、报价要求：本项目报价不得超过项目预算。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按评分由高到低排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)*30 | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数、服务要求50% | 50分 | 投标人完全满足比选文件要求的，得50分； 其余则按以下原则计分： 1、每有一个项技术参数、服务要求不满足要求的扣1分，扣完为止； |  | 共同评分因素 |
| 3 | 售后服务方案15% | 15分 | 评标委员会根据投标人提供的售后方案（至少包含①售后服务人员配置，②更换方案，③质量保证范围等）进行综合评审，方案内容齐全且满足比选文件要求得15分；以上方面中每有一项存在缺项的扣5分；每有一项存在缺陷（缺陷为方案内容与实际情况不符或无法满足项目需求或可能影响项目具体实施的条款或过于简略或分析内容不完全满足要求)的2.5分，扣完为止。 | 提供售后服务方案 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约能力4% | 4分 | 投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 | 提供2021年1月1日以来合同或中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境 标志1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得1分。 | 1、所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。