# 成都市龙泉驿区中医医院

# 电梯专用空调采购比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1、根据业务需要采购电梯专用空调11台。

2、项目预算：8000元/台，总预算88000元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2024年10月18日09:00-09:30

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2024年10月18日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章 参数和服务要求

一、参数要求（实质性要求）

| 空调功率 | 1.5匹 |
| --- | --- |
| 适用梯型 | <1800Kg |
| 制冷量 | 3200W-3500W |
| 制冷剂 | R-22 |
| 风量 | 580M3/Hour |
| 工作电压 | 220V/50Hz (2 Phase) |
| 电流（制冷/制热） | 6.5A |
| 额定输入功率 | 1060W |
| 吸排气侧压力 | ≤0.7/2.5Mpa |
| 运行噪音 | ≤48Db(A) |
| 重量 | 42KG |
| 体积 | 设备545*450*350（风口端高370），600*490含防尘网及风口，底盘560*460*50 |
| 防水等级 | IP×4 |
| 触电保护类型 | Type I |
| 其他配置 | 保温棉管，全套安装附件包括:出风管、回风管、保温、安装支架安装螺丝、出风嘴、回风管置、防溢托盘、专用电缆等。 |
| 其他功能 | 独立电源供电设计，不影响电梯正常运行。 |
|  | 室内除湿，自动恒温，健康换气。 |
|  | 循环遥控定时。 |

二、商务要求（实质性要求）

1、付款方式：项目完成并通过验收后，甲方在30天内支付合同款项。

2、报价要求：本项目报价不得超过项目预算。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、比选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按综合评分由高到低排序。由比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

三、评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以最低有效响应报价（1-下浮率）为基准价，报价得分=(基准价／响应报价)×30×100%。（结果保留2位小数） | 共同评分因素 |
| 2 | 服务内容及要求20% | 20分 | 完全符合比选文件技术服务要求的得20分，每有一条负偏离或未响应扣5分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 2 | 人员配置30% | 30分 | - 提供电梯空调安装人员4名，持有特种设备作业证工作年限满5年的，得15分；提供电梯空调安装人员2名且持有特种设备作业证工作年限满3年的，得10分；提供电梯空调安装人员2名且持有特种设备作业证工作年限满2年的，得5分；不符合上述人员要求的，得0分；本项最多得15分。 - 提供日常维护人员2名，持有特种设备作业证工作年限满5年的，得15分；提供电梯空调维护人员2名且持有特种设备作业证工作年限满3年的，得10分；提供电梯空调维护人员2名且持有特种设备作业证工作年限满2年的，得5分；不符合上述人员要求的，得0分；本项最多得15分。 注：以上两项评分内容需提供人员特种作业操作证书及工作年限证明材料、社保证明材料复印件，并加盖公章，原件备查）。 | 技术评分因素 |
| 4 | 总体服务方案20% | 20分 | 根据供应商提供针对本项目的人员配置方案、安装方案，售后保障方案等进行评审，方案能完全满足项目要求15-20分，方案基本满足项目要求8-14分，方案差、内容简略得1-7分，未提供不得分。 | 共同评分因素 |

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。