# 成都市龙泉驿区中医医院

# 消毒供应中心追溯系统移动终端PDA采购（第二次）比选文件

第一章 比选要求

一、项目概况

1.根据业务需要采购消毒供应中心PDA 3台。

2.项目预算：1.2万元。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：无

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2025年12月5日09:00-09:30

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2025年12月5日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法

第二章 技术和服务要求

一、参数要求（实质性要求）

- ▲为重要参数，需提供产品彩页作为证明材料。

- 处理器：≥8核2.0GHz 及以上，内存RAM≥3G，ROM≥32G；

- 分辨率：≥1440*720，采用工业级IPS高清显示屏；

- 操作系统：Android 11.0及以上；

- 电池容量：≥5000mAh，支持QC3.0快充；

- 网络连接：2G/3G/4G，Wi-Fi，蓝牙

- 集成专业二维扫描引擎，支持药监码、UDI码、各类一维码、各类二维码、DPM码识别；

- 满足IP68密封等级防尘防水等级，支持任意角度1.5米水泥地跌落，支持1.5米水深浸泡30分钟；

- ▲需针对消毒供应中心使用场景特殊设计，采用耐化学品外壳，支持放置消毒柜消毒，能承受各类消毒剂的清洗。

- 支持适配安装消毒供应中心现用追溯管理系统APP程序（厂商：四川劳吉克信息技术有限公司，APP版本追溯系统V2.12.0）,确保系统各个功能均可在设备上正常运行。

- ▲供应商需具备解决软件与硬件匹配问题的能力，以及售后服务能力。

- 12．▲供应商所投产品需满足现用追溯系统APP程序对于硬件的要求，包括但不限于扫描方式、系统语音、打印设置等操作，需提供相关证明材料；

- 13．▲涉及的对接调试费用由中标方承担。

- 14.质保：1年免费整机质保(非人为因素造成的问题3年内免费维修)。

- 商务要求（实质性要求）

- 交货时间：合同签订后15日内。

付款方式：项目安装调试完成并验收合格后30日内支付100%合同金额。付款前需提供有效发票及相关凭证。

报价要求：本项目报价按照总价包干价报价，费用包含运输、安装调试等所有费用。

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、参数要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。