## 1
附件2
成都市龙泉驿区中医医院医疗设备调研登记表
经营企业名称（盖章）： | [8 empty] | 授权联系人及电话： |  |  |  | 登记时间： 年 月 日
序号 | 设备名称+科室 | 品牌+型号 | 生产企业性质（大型、中型、小型、微型） | 是否属于医疗器械 | 报价（万元） | 质保 年限 | 产品效期 | 提供2年内至少3家成交案例（提供合同复印件电子版） | 后期运行成本（维护成本、耗材是否挂网、耗材是否专用） | 简要概述产品主要特点、优势 | 相关产业发展情况 | 市场供给情况 | 参数内容及要求： 一、描述设备用途场景和功能 二、技术参数描述要求： 对涉及设备性能的各组件分别描述技术参数，★实质性参数必须满足国家或行业标准，不满足被视为无效投标。 ▲重点参数：设备具备的优良性能或特色功能，重点参数必须达到3家及以上的品牌同时满足，并在相应条款后备注可满足品牌 普通参数：描述要科学、准确、可验证、可量化。提出的参数必须出自产品说明书或产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 三、★配置数量描述 四、整机质保期≧3年
例 | 彩超（体检科） | 迈瑞Recho R9 | 大型企业 | 是 | 100 | 3 | 10 | 1，xx彩超，型号：aaa，成交价1000000元，mmm医院。 2，yyy彩超，型号：bbb，成交价1200000元，nnn医院。 3，zzz彩超，型号：ccc，成交价1100000元，lll医院。 | 5年质保期后，维保费为（全保xx万含配件，技术保为xx万只提供技术服务），配件耗材报价：耗材为挂网通用耗材。 |  |  |  | 设备用途：用于血管性疾病的诊断与介入治疗。 ★一、设备配置要求：多轴悬吊式C臂机架*1，导管床*1，高压发生器*1，球管*1，非晶硅数字化探测器*1，存储系统*1，防护设备*1。 二、技术参数要求： 1.机架系统: ▲1.1全自动悬吊式C臂（需提供产品说明书或产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） 1.2机架多位置预设,存储位置≧55种 1.3具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 ▲1.4 LAO≥135°（需提供产品说明书或产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证） 1.5 C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 2.导管床: 2.1碳纤维浮动床面 2.2床长≥280cm（不包含延长板的长度 三、质保期： ★整机器质保三年以上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10